梧行环函〔2019〕1号

关于湖北忠强生物医学科技有限公司忠强医学罐装

车间项目环境影响报告表审批意见的函

湖北忠强生物医学科技有限公司：

你单位报送的《湖北忠强生物医学科技有限公司忠强医学罐装车间项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经我局研究，现提出审批意见如下：

湖北忠强生物医学科技有限公司拟在鄂州市梁子湖区梧桐湖新区东湖高新科技创意城一期B02栋一、三层新建忠强医学罐装车间项目，总投资520万元。项目占地面积2092m2，生产区位于创意城一楼，建筑面积约2002 m2，办公区位于创意城三楼，建筑面积约为530 m2。项目建成后，主要生产消毒型医用超声耦合剂200万支和喷雾型鼻腔护理剂100万瓶。

项目选址符合梧桐湖新区业态要求，项目所在地区域环境质量能满足功能区要求，在落实《报告表》提出的污染物防治措施后，各类外排污染物能满足相关环境保护要求。项目建设须按照国家相关法律法规和《报告表》中所列建设项目的性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。建设项目应重点做好以下工作。

建设项目应重点做好以下工作。

项目车间内少量逃逸的有机废气和罐装产品喷码过程中产生的有机废气经由洁净厂房空调系统的送风换气后，通过楼顶出气口高空排放，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）“其他行业”的新建企业排气筒污染物排放限值要求。
纯水机外排浓水直接排入区域城镇雨水管网。生活污水经化粪池预处理，生产清洗废水经沉淀池预处理，然后均纳入城镇污水管网，近期通过梧桐湖新区临时污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入长港，远期满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放要求，进入梧桐湖污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单元中的一级A标准后排入长港。目前，梧桐湖新区污水处理厂尚未建成运营，在新区污水处理厂建成运营之前，废水采取过渡期污水处理、处置方案。

3、日常生活垃圾经分散式垃圾桶收集后由环卫部门统一处理并做好清运记录；一般工业废物收集后定期交由供应商回收利用，其厂内暂存区须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）执行。

4、对于一楼生产区内生产设备及洁净空调系统运行时产生的噪声，采用减震、隔声和消声器等设施降噪，项目在厂界四周的噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）二类标准要求。

二、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

三、项目实施期间，环境监察人员应加强现场监督管理，确保各项环境保护措施落实到位。

四、项目建设完成后，须进行项目竣工环保验收，验收合格后方可投入正常生产。

五、本批文下达之日起五年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须报我局重新审批。                               

                                 梧桐湖新区行政审批局

二0一九年五月五日


湖北省梧桐湖新区行政审批局           2019年5月5日印发 

