梁子湖区乡村地区“通则式”规划技术管理规定

（公示稿）

鄂州市自然资源和规划局梁子湖分局

2026年9月

目  录

第一章  总则	1

第二章  梁子湖区概况	3

第三章  底线管控	3

第四章  建设管控	8

第一节  村庄建设边界管控	8

第二节  村庄建设管控	9

第五章  其他管控指引	18

第一节  土地使用控制	18

第二节  建筑风貌管控指引	20

第三节 人居环境整治	21

第四节  历史文化遗产管控	23

第六章  重点地块图则	24

第七章  附则	26

第一章  总则

编制目的

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号），依据《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》（自然资发〔2023〕43号）和《省自然资源厅关于高质量做好国土空间详细规划工作的通知》（鄂自然资发〔2026〕5号）等文件，积极推进乡村地区空间规划管理全覆盖，结合梁子湖区村庄发展实际，制定梁子湖区乡村地区“通则式”规划技术管理规定（以下简称本规定），依法报批后作为梁子湖区乡村规划建设管理的依据。

法律效力

本规定是梁子湖区国土空间规划体系的重要组成部分，是梁子湖区乡村地区开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发建设项目规划许可、进行各项开发保护建设活动的法定依据。

适用范围

规定适用于城镇开发边界外乡村地区建设用地的规划管理。

已编制村庄规划的区域，应优先执行法定村庄规划；对规划未明确管控要求的内容，可参照本规定执行。

城镇开发边界外村庄规划未覆盖的乡村建设项目，可依据本规定核发规划许可，具体包括：村民住宅建设项目、乡村基础设施与公共服务设施建设项目、乡村产业发展项目、其他符合乡村发展需求的建设项目。涉及农用地转用审批的，应按照国家和省市相关规定办理。

编制原则

坚守底线、安全发展。严格落实上位规划确定的重要控制线与规划分区管控要求，严守耕地和永久基本农田保护红线、生态保护红线等空间底线，保护各类优质自然景观资源和历史文化资源，保障各项乡村建设活动安全。

挖潜存量，集约高效。正确处理资源保护与开发利用的关系，严控村庄建设用地总量，深入挖潜存量村庄建设用地，合理统筹各类资源要素，提升土地资源节约集约利用水平，促进高质量发展。

以人为本，提升品质。坚持以人民为中心的发展思想，充分尊重农民意愿，依法保障农民土地合法权益，保障乡村产业发展、基础设施和公共服务设施建设等，持续改善乡村地区人居环境质量，全面提升乡村空间品质。

因地制宜，突出特色。坚持一切从实际出发，尊重自然地理、空间肌理、建筑风貌和文化习俗的多样性，突出地域人文特色。注重保护传统村落形态，保持当地乡土风情,推动形成具有地域特色、记得住乡愁的美丽乡村。

第二章  梁子湖区概况

梁子湖区概况

梁子湖区，隶属于湖北省鄂州市，地处长江中游南岸，位于湖北省东南部，鄂州市南部，东南与黄石大冶接壤，西南与武汉市江夏区、东湖高新技术开发区毗连，北与鄂州市华容区、鄂城区相邻。辖东沟、梁子、沼山、太和、涂家垴共5个乡镇和梧桐湖园区，共有87个村（居委会）。

第三章  底线管控

耕地和永久基本农田管控

严格落实上位规划下达的耕地保护目标，全区耕地保护目标不低于21.01万亩。落实最严格的耕地保护制度，强化耕地用途管制，坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，坚决守住耕地保护红线。

严格落实上位规划下达的永久基本农田保护目标，至2035年，全区永久基本农田保护面积不低于19.07万亩。永久基本农田不得转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地。严禁占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼；严禁占用永久基本农田种植苗木、草皮等用于绿化装饰以及其他破坏耕作层的植物；严禁占用永久基本农田挖湖造景、建设绿化带；严禁新增占用永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施。

生态保护红线管控

严格落实上位规划划定的生态保护红线保护目标，全区生态保护红线划定面积为216.17平方千米。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动。其他区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许开展对生态功能不造成破坏的有限人为活动。

其他重要控制线管控

历史文化保护线。落实107处（108个）文物保护单位的保护和管理，其中省级文物保护单位5处（6个），包括胡家老屋、梁子湖窑址（包括柯坟山窑址、瓦窑澥窑址）、金盆垴遗址、太白港桥、张家楼房（又名鄂南军事指挥部旧址）；市级文物保护单位24处、区级文物保护单位78处。保护市级历史建筑11处，包括六十口闸、磨刀矶节制闸、牛石岭礼堂、天赐桥、落马桥、刘家兵老屋、纪昌钰老屋、但汉规老屋、刘详福老屋、胡翠娥老屋、虞水舟房屋。历史文化保护线按《中华人民共和国文物保护法》（2024年修订）《湖北省历史文化名城名镇名村保护条例（草案）》等相应法律法规、政策文件，以及批复的国土空间总体规划、历史文化保护专项规划、传统村落保护发展规划等进行保护管理。

矿产资源控制线。严格落实上位规划中划定的梁子湖区重点矿区、限制开采区和禁止开采区管控要求。梁子湖区共划定勘查规划区块4个，包括省级出让登记的矿泉水勘查规划区块1个、铝土矿勘查规划区块1个，市级出让登记的膨润土勘查规划区块2个；共划定开采规划区块4个，包括省级出让登记矿种的矿泉水开采规划区块1个，市级出让登记矿种的建筑用安山岩开采规划区块1个、膨润土开采规划区块2个。矿产资源开发控制线按《中华人民共和国矿产资源法》（2024年修订）及国家和湖北省相关政策进行管控。控制线内的土地和矿产资源受到保护，不能随意开采、开发和利用，同时避免乡村建设项目的空间布局压覆控制线内的矿产资源。

洪涝风险控制线。严格落实上位规划划定的洪涝风险控制线，包括，面积120.15平方千米。洪涝风险控制线应严格按照《中华人民共和国防洪法》（2016年修正）等进行管控。禁止在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾、渣土，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。禁止在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物。建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等工程设施，应当符合防洪标准、岸线规划、航运要求和其他技术要求，不得危害堤防安全，影响河势稳定、妨碍行洪畅通。

地质灾害控制线。严格按照《地质灾害防治条例》（2003）《湖北省地质灾害防治管理办法》（1995）等进行管控。明确麻城—团风断裂一级断裂带的位置走向，新改及扩建工程应按照相关规范控制最小安全避让距离，引导城镇空间向背离活动断裂方向发展，已有建（构）筑物按有关要求采取搬迁或抗震加固等防范措施。针对分布于太和镇东南部、梧桐湖园区周边的滑坡、崩塌、地面塌陷等主要地质灾害，推进“隐患点+风险区”双控管理，合理控制沼山镇—太和镇地质灾害高风险区内的人口密度和建筑密度，以保障人民群众生命安全为防灾重点。对地质灾害隐患点开展地质灾害影响性评估，加强重点地区地质灾害的监测和防治，有序实施生态搬迁，主动避险。

饮用水源地控制线。落实上位规划及主管部门确定的集中式饮用水水源保护区，包括狮子口水库水源地、马龙水库水源地等。一级水源地保护区内禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，二级水源地保护区内禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目。饮用水水源保护区严格按照《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）《中华人民共和国水法》（2016年修正）和《湖北省水污染防治条例》（2022年修正）《湖北省农村供水管理办法》（2024年修订）等法规规定，以及其他有关政策进行管控。

河湖管理范围线。以依法依规划定的河湖管理范围线为基础，在堤防和护堤地内，除不得从事国家有关法律、法规禁止的活动外，禁止在堤身种植农作物、铲草、建窑、钻探爆破、采石、取土等。在河道中流放竹木或者进行水产养殖、捕捞作业，不得影响河道行洪、排涝、航运和危及水工程的安全，并服从河道主管部门的安全管理。设置或者扩大向河道排污的排污口，排污单位在向环境保护行政主管部门申报之前，应当征得河道主管部门的同意。在河道管理范围内建设坑道、取水口、排水（污）口、采砂场、临时仓库等工程设施，应当符合防洪标准、岸线规划、水质要求、航运要求和其他技术要求。

重大基础设施廊道。严格落实上位规划确定的高电压等级电力线路、高中压燃气管道、国防光缆等重大基础设施廊道控制范围以及其他法律法规禁止建设建（构）筑物的区域。220千伏高压走廊设置宽度30-40米、110千伏高压走廊设置宽度15-25米；中压输配管道及附属设施的最小安全控制范围为外缘周边0.5-5米；地下光缆两侧各3米内严禁挖沙取土、开沟修渠、建房植树，两侧各2米内严禁植树栽竹，20米内禁止爆破，50米内进行大型测量或施工需提前协商，架空光缆下方5米内严禁堆放易燃物。其他相关管控规则应按照国家及地方有关规定执行。

第四章  建设管控

第一节  村庄建设边界管控

村庄建设边界划定基础

根据梁子湖区“203”图斑数据，梁子湖区村庄建设边界划定基数为3308.32公顷，规划村庄建设边界2647.91公顷，预留规划“留白”机动指标361.62公顷。

加强村庄建设边界内的建设用地管控

引导乡村建设向村庄建设边界内集中。村民住宅、乡村公共服务设施、乡村基础设施、乡村应急设施、乡村产业等建设项目宜在村庄建设边界内进行选址。新增村庄建设项目应与农村土地综合整治相结合，充分利用原有闲置宅基地（村内空闲地或其他未利用地），不占或少占耕地。

“留白”机动指标

乡村建设行为原则上应在村庄建设边界内开展，对空间区位有特殊要求的乡村公共服务设施（如农村公益性公墓等）、基础设施（如垃圾转运处理设施、厕所粪污集中处理相关设施等）及确需零星分散的村民居住等，在符合耕地保护、生态保护红线等政策要求的基础上，可使用规划“留白”机动指标予以保障。

规划“留白”机动指标应在不突破“留白”机动指标规模和符合“留白”机动指标正面清单前提下，由镇人民政府申请，经区自然资源和规划部门审查，报请区人民政府同意后使用并纳入台账管理。

第二节  村庄建设管控

村庄建设管控通用要求指引

村庄建设项目应避让永久基本农田保护红线、生态保护红线、地质灾害风险控制线、洪涝风险控制线、饮用水水源保护区、地震断裂带等敏感区域，并满足高压线、燃气管线等市政设施及易燃易爆、危险品设施的安全防护距离要求。临近污染工业区、畜禽养殖场等污染源时，应选址于常年主导风向上风向及污染源上游位置，并符合相关规划与法律法规要求。

农民建房管控指引

村民建房应严格落实“一户一宅”规定，鼓励充分利用原有宅基地。农村村民新建、改建住房（含附属用房）使用集体农用地的，每户用地面积不得超过一百四十平方米；使用集体未利用土地、存量集体建设用地的，每户用地面积不得超过二百平方米。新建农房应符合保护耕地和节约集约用地要求，注重与周边水系、山林、农田等自然环境的协调融合。

公共服务设施管控指引

（一）村委会。应符合《村级公共服务中心建设与管理规范》（GB/T 38699-2020）《城乡社区生活圈规划指南（征求意见稿）》等相关要求和建设标准。

（二）村文化活动设施。应符合《农村文化活动中心建设与服务规范》（GB/T 41375-2022）《城乡社区生活圈规划指南（征求意见稿）》等相关要求和建设标准。

（三）小学。应符合《中小学校设计规范》（GB 50099-2011）《农村普通中小学校建设标准》（建标109-2008）《湖北省义务教育学校办学基本标准（试行）》（鄂教规〔2022〕3号）等相关要求和建设标准。

（四）幼儿园、托儿所。应符合《托儿所、幼儿园建筑设计规范（JGJ39-2016）》（2019年版）《幼儿园建设标准》（建标175-2016）等相关要求和建设标准。

（五）卫生院、卫生服务站。应符合《乡镇卫生院建设标准》（建标107-2008）《重点中心乡镇卫生院建设参考标准》（国卫办基层函〔2024〕269号）《社区卫生服务中心、站建设标准》（建标 163-2013）等相关要求和建设标准。

（六）养老院、居家养老服务中心。应符合《城乡社区生活圈规划指南（征求意见稿）》《社区老年人日间照料中心建设标准》（建标143-2010）等相关要求和建设标准，结合当地养老需求设置。

（七）村级供销社、农村商店。可采用配建方式建设，农村商店宜兼有村邮站功能。

（八）村级兽医站、农机站。宜采用配建方式建设。

交通基础设施管控指引

（一）农村道路

1.选线要求

村道选址选线应充分结合地形地貌，尽量沿等高线布线，减少高填深挖，降低工程难度和成本。优先串联各村民聚居点、农田、果园、养殖场等生产生活区域，方便村民出行和农产品运输。同时，要与外部交通网络，如国道、省道、县道等顺畅衔接，保障乡村与外界的联系。

2.建设要求

村道建设应进出畅通，满足生产生活需求，路面应100%硬化。

（二）停车设施

停车设施可结合院落、晒谷场、广场等复合利用，重点满足人口密集区、旅游景点等区域停车需求。

公共停车场通道宽度应满足消防通道要求，单向通行车道≥4米，双向通行≥6米。

（三）充电设施

村庄公共停车位需预留新能源车充电桩。农村充电设施布局应符合相关专项规划要求，与乡镇及村庄中、低压配电网规划和建设紧密结合，满足供电可靠性、电能质量及自动化等方面需求，并符合环境保护与消防安全规定。

市政基础设施管控指引

（一）排水设施

农村生活污水处理设施应远离集中式饮用水水源保护区，且农村生活污水处理设施排污口禁止设置于饮用水水源保护区内，农村生活污水处理设施一般设于村庄下游及夏季主导风向的下风向，宜优先利用荒地、废弃地建设以节约征地成本，并应考虑交通便利，便于设备运输与维护管理。

农村小型污水泵站宜设于村内地势低洼处，便于污水依托重力自流进入。选址应靠近居民区、学校等污水产生集中区域，以缩短收集管网长度。

农村污水处理设施出水水质应满足《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB42/1537-2019）的相关要求。污水管线敷设应结合人口密度与污水产生量，优先依据自然地形高差采用重力流方式布设（坡度不小于0.5%），减少泵站使用。在山区宜采用阶梯式敷设，并于陡坡段设置跌水井消能。

（二）电力设施

村配电房选址应靠近负荷中心，以缩短供电半径、降低线损，并预留扩容空间，适应村庄发展需要。宜邻近主干电力线路布置，便于接入与出线，并避开规划建筑区及高秆植物生长区域。

村配电房应符合《农村电网建设与改造技术导则》（DL/T 5131-2015）相关要求与建设标准，宜采用户内布置方式，建筑面积以20-50平方米为宜。电力管线应沿道路或现有廊道敷设，减少交叉跨越，避开树林及建筑密集区，以降低林木砍伐、房屋拆迁成本及外力破坏风险；跨越河流、公路等特殊区段时，须采取加强防护措施，保障线路安全。

（三）通信设施

通信基站宜选址于地势高、视野开阔处，以增强信号覆盖。应避开大型变电站、发射塔等强干扰源，并与周边建筑及景观相协调，减少对乡村风貌的视觉影响。

通信管线敷设应优先利用既有道路或河道沿线。应沿道路或管道沟敷设，便于施工和维护。对于偏远山区乡村，可采用架空光缆方式，降低建设成本。

（四）燃气设施

燃气管线应沿道路敷设，并与建（构）筑物保持安全间距。应避开高压电塔、易燃易爆仓库等危险区域。穿越河流、公路时，应采取加强防护措施，确保管道安全。

（五）环卫设施

垃圾中转站宜选址于交通便利、远离水源保护区及居住密集区的地段，便于集中转运。各村民小组或聚居区应设置垃圾收集点，便于村民投放。收集点应设于通风良好、不影响居民生活的位置，并具备防雨和防渗漏措施。农村公厕应选址于人流量较大、通风良好的区域。

垃圾收集点应符合《农村生活垃圾收运和处理技术标准》（GB/T51435—2021）的规定，单个农村生活垃圾收集点占地面积不宜超过2平方米。

农村公厕宜与其他公共服务设施合建，单独占地的农村公厕用地面积宜为20-80平方米。其他建设应符合《农村公共厕所建设与管理规范》（GB/T38353—2019）等标准要求。

土地综合整治与生态修复管控指引

聚焦耕地保护和粮食安全，优化农村生产、生活、生态空间，整体推进耕地集中连片整治、农村低效建设用地整治，推进耕地质量提高，促进土地节约高效利用。

坚持生态优先、绿色发展，统筹“山水林田湖”系统治理和修复。结合生态修复现状评价和修复区识别，将全区划分为梁子湖生态农业综合修复区、水源涵养和生物多样性保护修复区、中部绿色农业综合整治修复区3大生态修复分区。

梁子湖生态农业综合修复区。主要分布于梁子湖及周边区域，以水污染防治、农业面源污染治理、渔业资源保护为重点，进行水污染控制及治理；推进河湖水系连通，开展生态清淤疏浚，增强水体自净能力，对日益萎缩的湿地面积和退化的湿地生态环境进行恢复；建设流域内生态林业工程，提高森林覆盖率，防治水土流失。

水源涵养和生物多样性保护修复区。主要分布于沼山、大山岭等山体余脉及周边区域，以生物多样性保护、水土流失、森林质量精准提升、湿地生态系统修复、矿山修复为主要修复任务，采取自然恢复为主、人工修复为辅的方式，修复受损的生态空间，提升区域水源涵养、生物多样性保护等生态系统功能，不断夯实绿色生态屏障。

中部绿色农业综合整治修复区。主要分布于北侧长港两岸乡村田园地区，以流域水生态环境治理、耕地数量质量生态三位一体保护修复、国土综合整治提升为主要修复任务，对长港沿岸等生态区域实施农业面源污染治理，对区域内水体养殖区开展养殖尾水治理工程。

综合防灾管控指引

抗震设防。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015），梁子湖区地震基本设防烈度为Ⅵ度（地震动峰值加速度为0.05g）。一般建设工程按照《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015）进行抗震设防。学校、卫生院等人员密集场所按高于当地房屋建设抗震设防要求1档或不低于重点设防类的要求进行设计和施工，重大工程依据审定的地震安全性评价结果进行抗震设防。

加强对各村组建筑物、构筑物、工业设备的抗震鉴定及加固工作，严格遵循《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223—2008），提高抗震加固质量。城乡建筑工程要严格按照国家《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）、《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223—2008）、《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002—2021）进行抗震设计和建设。新建、扩建、改建的建筑物、构筑物必须达到抗震设防要求。

消防管控指引。新建、改扩建建筑建设时应符合《建筑防火通用规范》（GB55037—2022）、《消防设施通用规范》（GB55036—2022）等相关规范。结合村委会、小学、幼儿园、养老院等公共服务设施设置微型消防站。利用自然水体（河流、池塘）作为消防水源，设置取水码头和警示标识。无自然水源地区，应建设高位消防水池（容量≥50立方米）或地下储水窖。

防洪排涝管控指引。严格遵守《防洪标准》（GB50201—2014）的规定。梁子湖、梧桐湖园区防洪标准达到50年一遇，其它相对独立的乡镇和农村地区防洪标准达到20—30年一遇。梁子湖流域城镇排涝标准达到20年一遇，其他地区排涝标准达到10年一遇，梧桐湖园区排涝能力能够有效应对50年一遇暴雨。雨水管道设计降雨重现期标准达到2—5年一遇，重要地区达到3—5年一遇，地下通道和下沉式广场等达到20年一遇。

应急避难场所管控指引。结合小型体育活动场地、学校、公园绿地、停车场等公共设施有序推进应急避难场所规范化建设，在人员密集场所设置地震应急疏散通道，配备必要的救生避险设施。应急避难场所包括紧急避难场所、短期和长期避难场所，分为室内型、室外型和室内外兼具型。室内型紧急避难场所按人均有效避难面积不小于2平方米预留，室外型紧急避难场所按人均有效避难面积不小于1.5平方米预留。结合区域内高速公路等高等级公路设置区域避难主要疏散通道，结合国、省干道设置区域避难次要疏散通道。

乡村产业用地管控指引

（一）乡村产业项目选址要求

乡村产业项目应符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》《乡村振兴用地政策指南（2023年）》以及最新政策的相关要求。

乡村产业用地应尊重山水林田湖草等自然要素与地形地貌特征，结合休闲、游憩、生产、加工、物流等实际功能需求，灵活采用点状、带状等布局模式。

（二）乡村产业用地管控要求

鼓励利用存量的建设用地发展农产品初加工、冷链仓储、直销配送、休闲观光旅游必需的配套设施等。优先在存量工业用地、物流仓储用地发展乡村产业。

乡村产业融合发展用地不得用于商品住宅、别墅、公寓等房地产开发。乡村产业项目应按照经审查通过的建设工程设计方案实施，具体产业项目方案由相关产业主管部门负责审查。村庄企业建筑须满足安全退距要求，且不影响周边村宅建筑的通风与采光需求，同时应符合消防规范的各项规定。

第五章  其他管控指引

第一节  土地使用控制

用地弹性控制

在满足安全、环境等要求和相关标准、规范前提下，支持符合以下情形的土地混合使用和用地性质变更转换：

（一）乡村居住用地根据需要变更转换为其他村庄建设用地性质。

（二）符合公共利益需求的前提下，允许乡村公共设施项目用地之间相互混合使用或用地性质变更转换，允许乡村产业项目用地混合或变更转换为乡村公共设施项目用地。

（三）符合相关产业政策的前提下，允许乡村产业项目用地之间相互混合使用或用地性质变更转换。

建筑高度控制

农村村民建房的建筑层数原则上不应超过三层；农村社区服务设施用地和商业用地的建筑高度宜控制在18米以内；公共管理与公共服务用地、特殊用地的建筑高度原则上不超过24米，其中幼儿园和小学的教学建筑还应同时满足相关规范要求；工业用地、物流仓储用地的建筑高度原则上不超过24米；交通场站用地、公用设施用地按相关专业规范进行控制；绿地与开敞空间用地内的服务性建筑高度不应超过12米。确需提高建筑高度控制标准的应当参照相关行业建设标准进一步论证。

建筑密度控制

单宗独户或单宗联排的农村村民建房，建筑密度不应低于30%；统一规划新建或整体翻建的农村居民点，建筑密度宜控制在40%以内；农村社区服务设施用地、公共管理与公共服务用地的建筑密度一般应控制在60%以内；工业用地和物流仓储用地的建筑系数应不小于40%；交通场站用地、公用设施用地按相关专业规范进行控制；绿地与开敞空间用地的建筑密度一般应控制在5%以内，受地形及场地限制，单个绿地与开敞空间用地面积不足2000平方米的，建筑基底面积应控制在100平方米以内，且建筑密度不应超过20%。

容积率控制

集中农村宅基地容积率应控制在1.5以内；农村社区服务设施用地及公共管理与公共服务用地控制在1.5以内，商业用地容积率结合服务功能设定，一般不超过1.5；工业用地容积率应不小于1.0；物流仓储用地容积率应不小于1.0；其他用地容积率按相关专业规范进行控制。

建筑间距控制

相邻建筑间距应满足《农村防火规范》（GB50039—2010）、《建筑设计防火规范》（GB50016—2014，2018年版）及《建筑防火通用规范》（GB55037—2022）等相关标准要求，并符合日照、采光、通风、消防、管线敷设和抗震等方面的规定。改造更新项目不超过原地块边界，且不增加原建筑面积、建筑高度，未妨害相邻权的，可按现状建筑间距控制执行。

建筑退距控制

城乡道路沿线两侧严格控制个人建造住宅，确需批准建设的，遵循《公路安全保护条例》要求，拟建房屋与道路规划红线的距离为：国道不少于20米，省道不少于15米，县道不少于10米，乡道不少于5米。属于高速公路的，公路建筑控制区的范围从公路用地外缘起向外的距离标准不少于30米。公路弯道内侧、互通立交以及平面交叉道口的建筑控制区范围根据安全视距等要求确定。

第二节  建筑风貌管控指引

建筑样式

农村住房建筑原则上应采用荆楚风格或现代风格，荆楚风格农村住房宜采用硬山坡顶、槽门、墀头、灰瓦青砖（白墙）、栅格门窗、木石装饰、雕花纹饰等构成要素，传承鄂东地域文化，应结合周边山水格局，科学规划建筑房前屋后田林空间布局及室内功能分区；现代风格农村住房采用灰色瓦屋面、人字坡屋顶、玻璃金属门窗等构成要素，轮廓简约。新建建筑和建筑立面改造应与《鄂州市梁子湖区农村村民住房建设户型图集》相衔接，保护传统村落风貌与格局。

建筑材质

应根据实际情况就地取材，荆楚风格建筑宜选用本地竹、木材、石材、砖等乡土材料；现代风格建筑屋面以水泥瓦为主，墙体以砖石混凝土为主。鼓励通过老料新做、土料洋做、粗料细作、新旧搭配等方式延续乡村地域特色。鼓励利用绿色材料提升建筑节能水平。

建筑色彩

建筑色彩可参考鄂东传统建筑元素，避免突兀设计，确保与乡村建筑肌理、自然环境整体统一。荆楚风格建筑以灰、白、黑、淡黄等色调为主，点缀红色、棕色；现代风格建筑以白色、浅灰色、淡黄色为主，点缀深色构件。

第三节 人居环境整治

农村厕所革命

农村户厕技术标准参照国家卫生健康委、农业农村部《关于印发农村户厕建设技术要求（试行）的通知》（国卫办规划函〔2019〕667号），农村三格式户厕建设技术标准参照《农村三格式户厕建设技术规范》（GB/T38836—2020）。农村公厕建设参照《农村公共厕所建设与管理规范》（GB/T38353—2019）。

新建住宅应配套无害化卫生厕所。户厕应选择独立的房间进行建设，与其他功能房间相独立，厕屋宜与厨房相互独立。缺水地区不具备上、下水设施的村庄，建议采用节水型脚踏式抽水冲便器，减少生活污水排放量。农村户厕应因地制宜，推广应用的卫生厕所无害化设施主要有三格化粪池式、三联式沼气池式两种。水冲式厕所排出的粪便污水应与通往污水处理设施的管网相连接。

农村生活垃圾治理

在每个乡村设置垃圾分类投放点，分别收集可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾。建立“户分类、村收集、镇转运、市处理”的垃圾处理模式。每个村配备垃圾收集车，定期将垃圾收集至镇垃圾转运站，再由转运站统一运送至垃圾焚烧发电厂或填埋场进行处理。加强对转运过程的监管，防止垃圾散落造成二次污染。

农村生活污水治理

对于人口相对分散的村落，在农户家中或附近建设三格式化粪池、沼气池等分散式污水处理设施。对于人口相对集中的村落，建设一体化污水处理设备，采用生物处理技术，如生物接触氧化法，对污水进行集中处理。处理后的污水达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB42/1537-2019）后，可用于农田灌溉、道路喷洒等。

在乡村道路两侧铺设污水收集管网，将分散的农户污水接入管网，最终汇入集中处理设施。管网建设时要考虑地形因素，确保污水重力自流，减少提升泵站的设置。定期对管网进行检查和维护，及时修复破损、堵塞的管道，保障污水收集系统正常运行。

公共开敞空间

各农村居民点应配置供村民家族聚会、邻里交往的公共空间，应兼顾功能、文化与艺术性，宜结合设置休憩座椅和健身器材。硬质铺装宜选用易获取、造价低、透水性能良好的材料，如当地石材、石板、毛面砖等乡土材料。

道路提升

村组道及以上等级道路路面宜采用沥青混凝土铺装，村庄内部道路可结合本地实际选用水泥路面或复合路面。道路两侧宜设置太阳能与电能互补路灯，并配备导引指示牌；排水边沟宜采用干砌片石或浆砌片石砌筑。

第四节  历史文化遗产管控

总体保护要求

位于历史文化名镇、名村、传统村落保护名录内的乡村地区的规划管理应同时满足国家、省、市相关规定，并按照经批准的相关保护规划执行。

文物保护单位、历史建筑的保护与管控

严格按照国家文物保护法要求，对5处（6个）省级文物保护单位、24处市级文物保护单位、78处区级文物保护单位进行保护，保护范围内严格控制和管理各项建设活动，文物本体不得损毁、改建或者拆除，不得进行其他无关的建设工程，不得建设有污染设施或进行可能影响安全的活动，修缮、保养、使用应遵守不改变文物原状的原则。建设控制地带内不得建设危及文物安全或污染文物及其环境的设施，不得修建其他形式、高度、体量、色调等与文物建筑历史风貌不相协调的建筑物、构筑物。建设控制地带周边已建近现代建筑的体量、高度、形式、材质、色彩均应与文物保护单位协调统一，不协调的应采用传统工艺、传统材料进行整治。

历史建筑。加强对11处市级历史建筑的保护和合理利用，参照文物保护单位的保护要求，保持历史建筑原有外形和风貌，对历史建筑进行整体性保护和修缮，对内外设施进行应有的改善。

第六章  重点地块图则

适用情形

集中居民点、乡村公共服务设施、乡村产业设施、红线宽度8米以上村道、垃圾中转站、小型村用停车场等特定项目建设，需编制重点地块图则，作为核发规划许可的依据。

制图要求

地块图则应表达项目的地块位置、用地面积、用地性质、容积率、建筑高度、建筑密度、绿地率、出入口方位、停车场泊位、建筑退让及其他需要配置的基础设施和公共设施控制指标等内容，可包括建筑形式与风格、历史文化保护和环境保护要求等引导性内容。

办理程序

依据本规定应编制报批地块图则的乡村建设项目，属国有性质的土地由土地使用权人提出申请，属集体性质的土地由村集体组织提出申请，由乡镇人民政府委托有资质的编制单位编制相应图则，经区自然资源主管部门审查通过后，在村（居）内公示栏公示，公示时间不得少于7个工作日，无异议后由乡镇人民政府报区人民政府审批。其中建设占用土地，涉及农用地转为建设用地的，应当先行办理农用地转用审批手续。

第七章  附则

实施监督

“通则式”管理规定是实现我区乡村地区规划管理“全覆盖、无死角、有依据、可操作”的关键制度设计。本规定旨在为暂未编制详细规划的村庄和规划编制深度不足的区域，提供一套普适、简洁、刚性的空间管控准则，是落实“多规合一”改革、强化国土空间用途管制、提升乡村治理能力的重要抓手。

本规定严格遵循《梁子湖区国土空间总体规划（2021-2035年）》《梁子湖区国土空间总体规划年度动态维护方案》确定的“三区三线”（即生态空间、农业空间、城镇空间以及生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界）等上位管控要求。

规划许可情形

核发乡村建设规划许可存在以下三类情形：

一是直接以本规定为规划依据核发规划许可；

二是补充编制重点地块图则后核发规划许可；

三是不适用于本规定，应依据已批准的村庄规划或其他详细规划核发规划许可。

规划许可流程

农房建设项目按照农村宅基地审批和建房管理、乡村建设规划许可等程序办理，由村民委员会协助初核、公示，镇人民政府按职责组织审查和现场踏勘，涉及农用地转用、占用耕地等情形的，依法报有权机关审批。非农房乡村建设项目包括乡村公共服务设施、基础设施、产业设施等，属于可直接依据本规定办理的按相关建设项目审批和乡村建设规划许可程序办理；属于需补充编制地块控制图则的，由乡镇人民政府组织编制，经审查、公示、报批、备案后作为规划许可依据；不属于本规定适用范围的，应依据已批准村规划或其他详细规划办理，确无规划依据的，应依法另行编制村规划或地块控制图则后办理。

审批实施

成果入库：梁子湖分局负责将最终批准的、格式统一的“通则”成果（含批文、规定文本、图件、矢量数据库等）实时、完整、逐级汇交至省级国土空间规划“一张图”实施监督信息系统。

修改程序

（一）“通则式”管理规定修改

“通则式”管理规定一经批准，应保持其必要的稳定性和连续性，以维护规划的严肃性和公信力。确需修改的情形必须严格限定于以下客观原因：

上位规划变更：因国家、省、市县（区）级国土空间总体规划发生依法调整，导致本规定在强制性内容上与之产生冲突。

法律法规及政策调整：国家、省、市、县（区）新颁布或修订的法律、法规、规章、政策对乡村规划管理提出了新的强制性要求。

重大公共利益或项目建设需要：因落实国家、省、市、县（区）重大战略部署，或为应对自然灾害、突发公共安全事件等，确需调整空间布局。

经评估后确需优化：规定实施满3-5年，经法定程序评估后，发现其存在明显不适应发展实际、可操作性差等问题，确需系统性修订。

修改必须遵循“谁审批、谁修改、谁负责”的原则，程序等同于制定程序。由梁子湖分局提出修改申请和论证报告，重新履行“现场调研-方案编制-部门联审-专家论证-社会公示（不少于15日）-风险评估-合法性审查”等全流程，最终报原批准机关（梁子湖区人民政府）重新审批。严禁“以会议纪要、领导批示代替法定程序”或“边建边批、先建后补”等违法违规行为。

（二）图则修改与调整

1.修改与调整的情形

当国土空间总体规划、生态保护红线等上位规划发生变更时，需同步调整“通则式”管理规定中的相应图则。

因乡村产业转型、基础设施升级等实际需求，需对原规划中的用地性质、建设边界等图则内容进行调整。

2.调整程序

申请与审查。由乡镇人民政府或村委会提出调整申请，由区自然资源主管部门组织专家论证，重点审查是否符合“三区三线”管控要求。

公示与审批。调整方案需在村庄公示不少于7个工作日，无异议后报区人民政府审批。

数据库更新。批准后的调整内容以附加图层形式纳入国土空间规划“一张图”系统。

3.管控要求

调整后图则不得突破永久基本农田、生态保护红线等刚性约束指标。

动态更新与精细化管理机制

为增强“通则式”管理规定的适应性和生命力，建立“通则定框架、图则管地块、清单明负面”的动态更新与精细化管控体系。

“通则+图则”的动态衔接。在“通则”确定的总体框架和约束性指标不突破的前提下，为应对乡村产业发展、民生改善、乡村旅游等具体项目的建设需求，可启动“重点地块控制图则”（简称“图则”）的增补程序。

规划“留白”机制。可预留一定量的“留白”用地机动指标，用于未来不可预见的村民聚居点优化、零散宅基地归并、必要的小型公共服务设施和防灾避险设施建设，但严禁用于房地产开发和工业项目。

核发乡村建设规划许可流程